| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профсоюзного Комитета ____________ З.И. Парижев «___»_____________2020г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ГБОУ «СОШ № 4 г. Назрань» __________ Х.Л-А. Буружев «___»_____________2020г. |
| --- | --- |

ПЛАН

действий администрации, учителей и персонала в случае пожара

в ГБОУ «СОШ № 4 г. Назрань»

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Вызов пожарной части | 1.Вызов и встреча пожарной части При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01». Телефон находится в учительской. | Первый обнаруживший пожар или задымление |
| Встреча пожарной части | Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность. | Лицо, вызвавшее пожарную часть |
| Подготовка к эвакуации школьников | 2. Эвакуация учащихся При обнаружении пожара или задымления немедленно и спокойно во всех классах прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходом. | Администрация Учителя |
| Эвакуация школьников при пожаре | Эвакуация школьников производится по указанию администрации Школы, а в случае прямой угрозы -немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации детей используются все имеющиеся лестницы и выходы. | Администрация Учителя |
| Тушение возникшего пожара обслуживающим персоналом школы до прибытия пожарной части | 3. Тушение пожара Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители). | В тушении пожара обязаны участвовать все сотрудники, не занятые эвакуацией детей |